## 预算书
工程预算审核书
建设单位： | 莆田市秀屿区东峤珠川小学
工程名称： | 莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
送审造价： | 354401 | 元
审后造价： | 345375 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
审 核 人：
审核人证书编号：
审核单位： | 福建虹旌工程项目管理有限公司
审核日期： | 2025年04月07日

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 335027 | 11810
2 | 安装工程 | 10348 | 215
合 计 |  | 345375 | 12025

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 162399
1.1 | 装饰 | 162399
2 | 措施项目费 | 172628
2.1 | 总价措施项目费 | 14102
2.1.1 | 安全文明施工费 | 11810
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1123
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1169
2.2 | 单价措施项目费 | 158526
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 335027
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 9768
1.1 | 电气工程 | 9768
2 | 措施项目费 | 580
2.1 | 总价措施项目费 | 280
2.1.1 | 安全文明施工费 | 215
2.1.2 | 其他总价措施费 | 44
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 21
2.2 | 单价措施项目费 | 300
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 10348

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 |  | m3 | 33.876 | 261.54 |  | 8859.93
2 | 010902008001 | 屋面变形缝 |  | m | 188.2 | 59.91 |  | 11275.06
3 | 010504001001 | 直形墙 |  | m3 | 33.876 | 749.34 |  | 25384.64
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 1.934 | 5410.97 |  | 10464.82
5 | 011201001001 | 外墙墙面一般抹灰 |  | m2 | 304.884 | 170.65 |  | 52028.45
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 282.3 | 43.62 |  | 12313.93
7 | 040308004001 | 涂料 | (1)(1)番茄红乳胶漆 | m2 | 304.884 | 56.75 |  | 17302.17
8 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | m2 | 317.87 | 22.61 |  | 7187.04
9 | 040901008001 | 植筋 |  | 根 | 1255 | 14.01 |  | 17582.55
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 030409005001 | 避雷网 |  | m | 223.8 | 42.45 |  | 9500.31
11 | 030409006001 | 避雷针 |  | 根 | 17 | 15.73 |  | 267.41
合 计 | [7 empty] | 172166.31

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
装饰
1 | 安全文明施工费 | 320925 | 3.68 | 11810
2 | 其他总价措施费 | 320925 | 0.35 | 1123
3 | 施工扬尘防治措施费 | 11810 | 9.9 | 1169
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 10068 | 2.14 | 215
2 | 其他总价措施费 | 10068 | 0.44 | 44
3 | 施工扬尘防治措施费 | 215 | 9.9 | 21
合 计 |  |  |  | 14382

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 2634.8 | 40.28 |  | 106129.74
2 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)(1)垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | 项 | 1 | 1683.44 |  | 1683.44
3 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)(1)垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | 项 | 1 | 6472.44 |  | 6472.44
4 | 011702011001 | 墙模板 |  | m2 | 583.42 | 75.83 |  | 44240.74
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 300.01 |  | 300.01
合 计 | [7 empty] | 158826.37

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 33.876 | 209.72 |  |  | 2.24 | 14.39 | 13.59 |  | 21.6 | 261.54
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 33.876 | 128.84 |  |  |  | 8.75 | 8.26 |  | 13.13 | 158.98
1.2 | 10116012 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 梁、柱) | m3 | 6.138 | 446.39 |  |  | 12.37 | 31.15 | 29.39 |  | 46.74 | 566.04
2 | 010902008001 | 屋面变形缝 | m | 188.2 | 16.91 | 31.34 |  | 0.3 | 3.3 | 3.11 |  | 4.95 | 59.91
2.1 | 10109193 | 屋面泛水(女儿墙泛水 密封胶封严（12J201-1～7/A13、7/A14、1～6/B6、4～6/B7、3/C5）) | m | 188.2 | 16.91 | 31.34 |  | 0.3 | 3.3 | 3.11 |  | 4.95 | 59.91
3 | 010504001001 | 直形墙 | m3 | 33.876 | 269.76 | 318.82 |  | 18.75 | 41.23 | 38.91 |  | 61.87 | 749.34
3.1 | 10105044T | 其他构件(C25现拌普通混凝土 小型构件) | m3 | 33.876 | 265.97 | 312.57 |  |  | 39.28 | 37.07 |  | 58.94 | 713.83
3.2 | 10105048 | 混凝土泵送费(檐高50m以内) | m3 | 33.876 | 3.79 | 6.25 |  | 18.75 | 1.95 | 1.84 |  | 2.93 | 35.51
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 1.934 | 957.53 | 3380.11 |  | 47.8 | 297.77 | 280.99 |  | 446.77 | 5410.97
4.1 | 10105067 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.616 | 1110.53 | 3446.99 |  | 19.66 | 310.79 | 293.28 |  | 466.31 | 5647.56
4.2 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 1.323 | 882.67 | 3336.2 |  | 60.72 | 290.58 | 274.21 |  | 435.99 | 5280.37
5 | 011201001001 | 外墙墙面一般抹灰 | m2 | 304.884 | 86.14 | 48.38 |  | 3.79 | 9.39 | 8.86 |  | 14.09 | 170.65
5.1 | 10110051T | 其他隔热(抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布 10mm厚) | m2 | 304.884 | 21.82 | 24.77 |  | 1.14 | 3.24 | 3.06 |  | 4.86 | 58.89
5.2 | 10110045T | 其他隔热(胶粉聚苯颗粒保温砂浆 墙面保温20mm厚保温层) | m2 | 304.884 | 50.42 | 15.88 |  | 2.09 | 4.64 | 4.38 |  | 6.97 | 84.38
5.3 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 304.884 | 13.9 | 7.73 |  | 0.56 | 1.51 | 1.42 |  | 2.26 | 27.38
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 282.3 | 27.85 | 6.95 |  | 0.55 | 2.4 | 2.27 |  | 3.6 | 43.62
6.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 282.3 | 27.85 | 6.95 |  | 0.55 | 2.4 | 2.27 |  | 3.6 | 43.62
7 | 040308004001 | 涂料 (1)(1)番茄红乳胶漆 | m2 | 304.884 | 29.62 | 16.36 |  |  | 3.13 | 2.95 |  | 4.69 | 56.75
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7.1 | 10114132 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 304.884 | 24.59 | 8.65 |  |  | 2.26 | 2.13 |  | 3.39 | 41.02
7.2 | 10114178 | 腻子及其他(防霉涂料三遍 墙面) | m2 | 304.884 | 5.03 | 7.71 |  |  | 0.87 | 0.82 |  | 1.3 | 15.73
8 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 317.87 | 5.99 | 12.34 |  |  | 1.24 | 1.17 |  | 1.87 | 22.61
8.1 | 10109070 | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 平面) | m2 | 317.87 | 5.99 | 12.34 |  |  | 1.24 | 1.17 |  | 1.87 | 22.61
9 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 1255 | 2.35 | 8.61 |  | 0.39 | 0.77 | 0.73 |  | 1.16 | 14.01
9.1 | 10105117 | 建筑植筋(化学螺栓(玻璃管锚栓 深度12d以内 φ10) | 个 | 1255 | 2.35 | 8.61 |  | 0.39 | 0.77 | 0.73 |  | 1.16 | 14.01
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 030409005001 | 避雷网 | m | 223.8 | 20.14 | 11.92 |  | 1.43 | 3.24 | 2.21 |  | 3.5 | 42.45
10.1 | 30410045 | 避雷网安装(沿折板支架敷设) | m | 223.8 | 19.54 | 11.74 |  | 1.35 | 3.16 | 2.15 |  | 3.41 | 41.35
10.2 | 30410064 | 接地跨接线安装(接地跨接线) | 处 | 17 | 7.96 | 2.37 |  | 1.07 | 1.1 | 0.75 |  | 1.19 | 14.44
11 | 030409006001 | 避雷针 | 根 | 17 | 7.12 | 2.49 |  | 2.8 | 1.2 | 0.82 |  | 1.3 | 15.73
11.1 | 30410039 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 17 | 7.12 | 2.49 |  | 2.8 | 1.2 | 0.82 |  | 1.3 | 15.73

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 2634.8 | 24.95 | 6.71 | 0.98 | 2.22 | 2.09 |  | 3.33 |  | 40.28
1.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 执行双排外脚手架 | m2 | 2634.8 | 24.95 | 6.71 | 0.98 | 2.22 | 2.09 |  | 3.33 |  | 40.28
2 | 011703001001 | 垂直运输 (1)(1)垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | 项 | 1 | 1361.92 | 2.43 |  | 92.64 | 87.44 |  | 139.01 |  | 1683.44
2.1 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | t | 5.534 | 246.1 | 0.44 |  | 16.74 | 15.8 |  | 25.12 |  | 304.2
3 | 011703001002 | 垂直运输 (1)(1)垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | 项 | 1 | 5221.13 | 24.22 |  | 356.27 | 336.26 |  | 534.57 |  | 6472.44
3.1 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | m3 | 35.1 | 148.75 | 0.69 |  | 10.15 | 9.58 |  | 15.23 |  | 184.4
4 | 011702011001 | 墙模板 | m2 | 583.42 | 37.99 | 22.18 | 1.29 | 4.17 | 3.94 |  | 6.26 |  | 75.83
4.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) | m2 | 583.42 | 37.99 | 22.18 | 1.29 | 4.17 | 3.94 |  | 6.26 |  | 75.83
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 82.03 | 152.35 |  | 23.44 | 16.41 |  | 25.78 |  | 300.01
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 234.385 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 168470.4
二 |  | 材料
1 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.356 | 3132 | 4247.23
2 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.628 | 3296 | 2070.94
3 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 6.613 | 3.42 | 22.62
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 12.915 | 9.27 | 119.72
5 | 01090080 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 234.99 | 8.14 | 1912.82
6 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 7.803 | 4.27 | 33.32
7 | 03010020 | 玻璃管锚栓 | Ф10 | 套 | 1280.1 | 7.83 | 10023.18
8 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 50.641 | 8.37 | 423.86
9 | 03131010 | 植筋专用钻头 | Ф9-10 | 个 | 12.55 | 5.34 | 67.02
10 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 48.16 | 0.23 | 11.08
11 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 25.406 | 7.1 | 180.38
12 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 7.144 | 13.82 | 98.73
13 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 457.936 | 0.389 | 178.14
14 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 16295.31 | 0.406 | 6615.9
15 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 30.227 | 153.4 | 4636.84
16 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 25.764 | 112.62 | 2901.51
17 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 255.13 | 0.99 | 252.58
18 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.897 | 1858 | 3524.73
19 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.392 | 1379 | 3298.6
20 | 09270020 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 365.861 | 2.21 | 808.55
21 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 35.428 | 9.73 | 344.71
22 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 622.329 | 1.02 | 634.78
23 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 85.611 | 18.58 | 1590.66
24 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.289 | 9.82 | 12.66
25 | 13050260 | 水性防霉涂料 |  | kg | 152.442 | 15.42 | 2350.66
26 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 133.773 | 19.47 | 2604.55
27 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 734.28 | 5.34 | 3921.05
28 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 58.342 | 4.47 | 260.79
29 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.756 | 6.02 | 4.55
30 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.292 | 11.79 | 3.44
31 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 379.411 | 6.56 | 2488.94
32 | 15130001 | 聚苯颗粒 |  | m3 | 8.567 | 221 | 1893.23
33 | 15130010 | 聚苯颗粒胶粉料 |  | kg | 1206.671 | 2.389 | 2882.74
34 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 306.12 | 2.22 | 679.59
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 17310830 | 泵管 |  | m | 0.752 | 136.28 | 102.49
36 | 18251510 | 卡箍(泵管用) |  | 个 | 0.352 | 50.44 | 17.77
37 | 29270130 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg | 11.19 | 6.29 | 70.39
38 | 33010190 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 62.664 | 7.08 | 443.66
39 | 34110080 | 水 |  | m3 | 12.335 | 3.4 | 41.94
40 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 129.403 | 40.71 | 5267.98
41 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 65.051 | 5.31 | 345.42
42 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 10.618 | 165.49 | 1757.21
43 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 60.706 | 165.49 | 10046.2
44 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1005.758 | 0.4 | 402.3
45 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 9411.769 | 0.4 | 3764.71
46 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 41.261 | 4.65 | 191.86
47 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 14.077 | 1 | 14.08
48 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2907.773 | 1 | 2907.77
49 | 49010130 | 抗裂砂浆粉料 |  | kg | 4744.026 | 1.41 | 6689.08
50 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.75 | 373.236 | 653.26
51 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 10.331 | 336.696 | 3478.42
52 | 80090070 | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 |  | m3 | 6.799 | 703.174 | 4780.82
53 | 80090090 | 抗裂砂浆 |  | m3 | 3.445 | 1942.42 | 6692
54 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.305 | 585.298 | 178.45
55 | 80210840 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 34.215 | 293.92 | 10056.4
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 7.913 | 165.665 | 1310.98
2 | 99050340 | 混凝土输送泵车 | 输送量 45m3/h | 台班 | 0.159 | 1493.969 | 237.87
3 | 99050490 | 混凝土输送泵 | 输送量 45m3/h | 台班 | 0.237 | 945.57 | 224.22
4 | 99050890 | 布料机 |  | 台班 | 0.342 | 506 | 173.13
5 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 5.704 | 575.552 | 3283.15
6 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.166 | 28.86 | 4.8
7 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.2 | 39.723 | 7.95
8 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.495 | 24.188 | 11.98
9 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.867 | 24.636 | 45.99
10 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 6.544 | 56.086 | 367.04
11 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.595 | 86.274 | 51.36
12 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.146 | 105.796 | 15.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市秀屿区东峤珠川小学教学楼屋面维护工程（预算审核） | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 13.931 | 28.671 | 399.4
14 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 1.573 | 48.267 | 75.9
15 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 13.931 | 6.86 | 95.56
16 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 57.138 | 1 | 57.14
17 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.06 | 16.017 | 0.95