附件1

报价一览表

项目名称： 秀屿区2025年实验室维修服务采购项目   单位：元

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 含风机吊顶拆除及修复 | 一项 |  |  |
| 2 | 离心风机 | 1 风机功率：2.2KW 2 风机风量：4500~7200CMH 3 风机压力：320~600Pa | 一台 |  |  |
| 3 | 风管改造 |  | 一项 |  |  |
| 4 | 气路 | 气瓶配套减压器 | 一项 |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 一项 |  |  |
| 6 | 安装调试 |  | 一项 |  |  |
| 总金额: |  |  |  |  |  |

投标人（签字或盖章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日