## 预算书(1)
工程预算书（审）
建设单位：
工程名称： | 平海司法所规范化建设工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 330278 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 年 月 日

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:平海司法所规范化建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 330278 | 2796 | 100085
合 计 |  | 330278 | 2796 | 100085

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 282346 | 2430 | 85860
2 | 安装工程 | 47932 | 366 | 14225
合 计 |  | 330278 | 2796 | 100085

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 248031
1.1 | 一层装饰 | 64369
1.2 | 二层装饰 | 64403
1.3 | 外墙面 | 30172
1.4 | 屋面工程 | 89087
2 | 措施项目费 | 34315
2.1 | 总价措施项目费 | 2978
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2430
2.1.2 | 其他总价措施费 | 308
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 240
2.2 | 单价措施项目费 | 31337
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 282346
单位工程造价汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 46749
1.1 | 电气工程 | 39719
1.2 | 水卫工程 | 7030
2 | 措施项目费 | 1183
2.1 | 总价措施项目费 | 448
2.1.1 | 安全文明施工费 | 366
2.1.2 | 其他总价措施费 | 46
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 36
2.2 | 单价措施项目费 | 735
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 47932

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具 | 套 | 2 | 144.21 |  | 288.42 | 清单
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 6 | 43.06 |  | 258.36 | 清单
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除门洞、砖墙扶手 | m3 | 1.869 | 163.28 |  | 305.17 | 清单
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)封门洞 | m3 | 0.231 | 818.72 |  | 189.12 | 清单
5 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆找平 | m2 | 3.845 | 36.12 |  | 138.88 | 清单
6 | 011210001001 | 木隔断 | (1)轻钢龙骨隔断墙 | m2 | 8.96 | 198.67 |  | 1780.08 | 清单
7 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 72.32 | 110.99 |  | 8026.8 | 清单
8 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)原顶刷白涂料 | m2 | 56.7 | 37.96 |  | 2152.33 | 清单
9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层) | m2 | 7.914 | 195.58 |  | 1547.82 | 清单
10 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)800*800防滑砖 | m2 | 96.68 | 137.98 |  | 13339.91 | 清单
11 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)600*1200地铺石 | m2 | 40.37 | 226.64 |  | 9149.46 | 清单
12 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)20厚大理石门槛 | m2 | 5.84 | 213.75 |  | 1248.3 | 清单
13 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)满刮腻子 (3)刷乳胶漆二遍 | m2 | 328.65 | 33.28 |  | 10937.47 | 清单
14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗500*850 | m2 | 0.425 | 414.75 |  | 176.27 | 清单
15 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 15.084 | 802.08 |  | 12098.57 | 清单
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)不锈钢栏杆 | m | 6.187 | 441.53 |  | 2731.75 | 清单
二层装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生洁具拆除 | 套 | 4 | 144.21 |  | 576.84 | 清单
18 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除门洞 | m3 | 1.435 | 391.88 |  | 562.35 | 清单
19 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)封门洞 | m3 | 0.896 | 818.72 |  | 733.57 | 清单
20 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砂浆找平 | m2 | 6.68 | 36.12 |  | 241.28 | 清单
21 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)顶层天棚切割楼板老虎洞 | m3 | 0.25 | 562.88 |  | 140.72 | 清单
22 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 95.94 | 110.99 |  | 10648.38 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)300*300铝扣板 | m2 | 3.5 | 202.78 |  | 709.73 | 清单
24 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)原顶刷白涂料 | m2 | 30.6 | 37.96 |  | 1161.58 | 清单
25 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)投影布凹槽 | m | 3.36 | 131.04 |  | 440.29 | 清单
26 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)600*1200地铺石 | m2 | 8.96 | 351.05 |  | 3145.41 | 清单
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)800*800防滑砖 | m2 | 118.11 | 137.98 |  | 16296.82 | 清单
28 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)600*600防滑砖 | m2 | 3.5 | 120.31 |  | 421.09 | 清单
29 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)20厚大理石门槛 | m2 | 1.566 | 213.75 |  | 334.73 | 清单
30 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)楼地面地砖踢脚板(10厚水泥砂浆结合层) | m2 | 7.326 | 195.58 |  | 1432.82 | 清单
31 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)满刮腻子 (3)刷乳胶漆二遍 | m2 | 232.83 | 33.28 |  | 7748.58 | 清单
32 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)600*600瓷砖 (2)20厚1:3水泥石灰浆打底 | m2 | 24.52 | 193.68 |  | 4749.03 | 清单
33 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.2mm | m2 | 3.5 | 33.65 |  | 117.78 | 清单
34 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.2mm | m2 | 24.52 | 37.72 |  | 924.89 | 清单
35 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 12.79 | 802.08 |  | 10258.6 | 清单
36 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)成品木门安装(成品木质门套 门套断面展开宽≤250mm) | m | 5.03 | 153.7 |  | 773.11 | 清单
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)防火、防盗窗(防盗格栅窗 不锈钢管) | m2 | 7.59 | 297.19 |  | 2255.67 | 清单
38 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)不锈钢内开门 | m2 | 2.563 | 269.44 |  | 690.57 | 清单
39 | 010807005001 | 金属格栅窗 | (1)300*300铝格栅 | m2 | 0.09 | 435.93 |  | 39.23 | 清单
外墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)满刮腻子 (3)丙烯酸涂料一底二遍 | m2 | 348.41 | 48.88 |  | 17030.28 | 清单
41 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.2mm | m2 | 348.41 | 37.72 |  | 13142.03 | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 010602001001 | 钢屋架 | (1)100*100*3mm厚方钢管 (2)金属面除锈(喷石英砂) (3)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (4)金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一 | t | 2.972 | 11099.91 |  | 32988.93 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
遍)
43 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)屋面天沟、檐沟(不锈钢U型天沟)200*200 | m | 52.42 | 53.91 |  | 2825.96 | 清单
44 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材屋面(树脂瓦 屋面) | m2 | 190.562 | 89.01 |  | 16961.92 | 清单
45 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层 | m2 | 145.82 | 8.26 |  | 1204.47 | 清单
46 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 170.05 | 28.38 |  | 4826.02 | 清单
47 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜1.2mm厚 平面) | m2 | 170.05 | 33.65 |  | 5722.18 | 清单
48 | 010501001001 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡 | m3 | 5.102 | 635.92 |  | 3244.46 | 清单
49 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) (2)3mm | m2 | 185.8 | 49.03 |  | 9109.77 | 清单
50 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚C20细石混凝土保护层（内配Φ6，双向中距150） | m2 | 170.05 | 62.67 |  | 10657.03 | 清单
51 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)切割2cm宽度伸缩缝，沥青灌缝 | m | 67.1 | 23.05 |  | 1546.66 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030404017001 | 配电箱 | (1)一、二层配电箱 | 台 | 2 | 2974.76 |  | 5949.52 | 清单
53 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)600*600平板灯 | 套 | 38 | 132.26 |  | 5025.88 | 清单
54 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)吸顶灯16W,3500K | 套 | 9 | 98.01 |  | 882.09 | 清单
55 | 030411001005 | 配管 | (1)KBG32 | m | 21.36 | 18.31 |  | 391.1 | 清单
56 | 030411001003 | 配管 | (1)KBG20 | m | 93.576 | 12.11 |  | 1133.21 | 清单
57 | 030411001004 | 配管 | (1)PVC管DN20 | m | 1032.42 | 11 |  | 11356.62 | 清单
58 | 030411004008 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-3*6 | m | 64.08 | 7.17 |  | 459.45 | 清单
59 | 030411004007 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-3*4动力 | m | 541.47 | 5.22 |  | 2826.47 | 清单
60 | 030411004004 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-3*2.5照明 | m | 835.578 | 4.56 |  | 3810.24 | 清单
61 | 030411004005 | 配线 | (1)WDZB-BYJ-3*2.5动力 | m | 497.85 | 3.96 |  | 1971.49 | 清单
62 | 030411004006 | 配线 | (1)超五类网络线 | m | 483.72 | 3.67 |  | 1775.25 | 清单
63 | 030404034001 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 1 | 19.14 |  | 19.14 | 清单
64 | 030404034002 | 照明开关 | (1)单控双联开关 | 个 | 11 | 21.32 |  | 234.52 | 清单
65 | 030404034003 | 照明开关 | (1)单控四联开关 | 个 | 2 | 21.32 |  | 42.64 | 清单
66 | 030404035003 | 插座 | (1)普通五孔插座 | 个 | 54 | 23.14 |  | 1249.56 | 清单
67 | 030404035004 | 插座 | (1)空调插座16A | 个 | 9 | 28.19 |  | 253.71 | 清单
68 | 030502012001 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信 | 个/块 | 25 | 52.1 |  | 1302.5 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
息插座(单口)
69 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 54 | 6.59 |  | 355.86 | 清单
70 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 88 | 7.72 |  | 679.36 | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除卫生洁具 | 套 | 1 | 82.2 |  | 82.2 | 清单
72 | 031001002001 | 钢管 | (1)规格、压力等级:钢塑管DN32 (2)连接形式:丝扣连接 | m | 13.25 | 109.88 |  | 1455.91 | 清单
73 | 031001006006 | 塑料管 | (1)材质、规格:PP-R给水管DN32 | m | 7.76 | 37.66 |  | 292.24 | 清单
74 | 031001006007 | 塑料管 | (1)材质、规格:PP-R给水管DN15 | m | 18.48 | 29.24 |  | 540.36 | 清单
75 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)材质:DN32截止阀 | 个 | 1 | 101.14 |  | 101.14 | 清单
76 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)材质:DN15截止阀 | 个 | 4 | 40.5 |  | 162 | 清单
77 | 031001006011 | 塑料管 | (1)PVC-U排水管DN160 | m | 19.2 | 50.73 |  | 974.02 | 清单
78 | 031001006009 | 塑料管 | (1)材质、规格:PVC-U排水管DN100 | m | 14.5 | 64.47 |  | 934.82 | 清单
79 | 031001006010 | 塑料管 | (1)材质、规格:PVC-U排水管DN50 | m | 2.23 | 39.93 |  | 89.04 | 清单
80 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 1 | 830.12 |  | 830.12 | 清单
81 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 1 | 948.91 |  | 948.91 | 清单
82 | 031004007001 | 小便器 | (1)小便器 | 组 | 1 | 619.08 |  | 619.08 | 清单
合 计 | [7 empty] | 294779.94 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 279368 | / | 2430
1.1 | 一层装饰 | 64369 | 0.87 | 560
1.2 | 二层装饰 | 67292 | 0.87 | 585
1.3 | 外墙面 | 57112 | 0.87 | 497
1.4 | 屋面工程 | 90595 | 0.87 | 788
2 | 其他总价措施费 | 279368 | / | 308
2.1 | 一层装饰 | 64369 | 0.11 | 71
2.2 | 二层装饰 | 67292 | 0.11 | 74
2.3 | 外墙面 | 57112 | 0.11 | 63
2.4 | 屋面工程 | 90595 | 0.11 | 100
3 | 施工扬尘防治措施费 | 2430 | / | 240
3.1 | 一层装饰 | 560 | 9.9 | 55
3.2 | 二层装饰 | 585 | 9.9 | 58
3.3 | 外墙面 | 497 | 9.9 | 49
3.4 | 屋面工程 | 788 | 9.9 | 78
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 42034 | / | 366
1.1 | 电气工程 | 34927 | 0.87 | 304
1.2 | 水卫工程 | 7107 | 0.87 | 62
2 | 其他总价措施费 | 42034 | / | 46
2.1 | 电气工程 | 34927 | 0.11 | 38
2.2 | 水卫工程 | 7107 | 0.11 | 8
3 | 施工扬尘防治措施费 | 366 | / | 36
3.1 | 电气工程 | 304 | 9.9 | 30
3.2 | 水卫工程 | 62 | 9.9 | 6
合 计 |  |  |  | 3426

## 表7单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二层装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 2889.43 |  | 2889.43 | 清单
外墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 401.975 | 67.02 |  | 26940.36 | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011708001002 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 1507.96 |  | 1507.96 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 657.66 |  | 657.66 | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 77.12 |  | 77.12 | 清单
合 计 | [7 empty] | 32072.53 | 无效数据

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表(1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二层装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2260.26 | 19.74 |  | 220.68 | 150.17 |  | 238.58 |  | 2889.43
1.1 | 10117103 | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上1层楼 ) | m3 | 41.909 | 25.84 | 0.46 |  | 2.55 | 1.73 |  | 2.75 |  | 33.33
1.2 | 10117105 | 垂直运输工程(人工搬运 各种石板材 每上1层楼) | m2 | 156.436 | 4.57 |  |  | 0.44 | 0.3 |  | 0.48 |  | 5.79
1.3 | 10117107 | 垂直运输工程(人工搬运 各种胶合板材、 石膏板 每上1层楼) | m2 | 124.75 | 1.64 |  |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.17 |  | 2.08
1.4 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 4.191 | 61.52 | 0.11 |  | 5.97 | 4.06 |  | 6.45 |  | 78.11
外墙面 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 401.975 | 30.71 | 21.2 | 0.98 | 5.12 | 3.48 |  | 5.53 |  | 67.02
2.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 401.975 | 24.95 | 19.19 | 0.98 | 4.37 | 2.97 |  | 4.72 |  | 57.18
2.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 401.975 | 5.76 | 2.01 |  | 0.75 | 0.51 |  | 0.81 |  | 9.84
屋面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011708001002 | 二次搬运 | 项 | 1 | 1188.91 | 0.24 |  | 116.07 | 77.55 |  | 125.2 |  | 1507.96
3.1 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 2.163 | 61.52 | 0.11 |  | 5.97 | 4.06 |  | 6.45 |  | 78.11
3.2 | 10117108T | 垂直运输工程(人工搬运 各种金属面板 每上2层楼) | m2 | 202.268 | 5.22 |  |  | 0.51 | 0.34 |  | 0.55 |  | 6.62
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 179.83 | 333.97 |  | 51.38 | 35.97 |  | 56.52 |  | 657.66
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 513.797 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 21.09 | 39.16 |  | 6.02 | 4.22 |  | 6.63 |  | 77.12
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 60.247 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表14人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 100085.14
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 6.59 | 9.27 | 61.09
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 8.928 | 8.22 | 73.39
3 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.513 | 3412 | 1750.56
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.4 | 3.391 | 4.75
5 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.131 | 3.9 | 0.51
6 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.127 | 3.88 | 0.49
7 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 2.578 | 19.34 | 49.85
8 | 01510077 | 铝合金型材 | 粉末喷涂 | kg | 0.966 | 23.451 | 22.65
9 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 94.002 | 5.575 | 524.06
10 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.044 | 3.86 | 0.17
11 | 02110300 | 树脂瓦 |  | m2 | 205.807 | 40 | 8232.28
12 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 19.652 | 0.12 | 2.36
13 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 4.684 | 5.22 | 24.45
14 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 195.52 | 0.06 | 11.73
15 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 19.624 | 0.26 | 5.1
16 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 160.16 | 0.39 | 62.46
17 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 7.761 | 6.46 | 50.14
18 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 15.45 | 1.54 | 23.79
19 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 38.184 | 0.63 | 24.06
20 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 3.964 | 1.54 | 6.11
21 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 10.723 | 1.64 | 17.59
22 | 03070670 | 大便器排水接头 |  | 个 | 0.505 | 4.44 | 2.24
23 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 5.05 | 19.29 | 97.41
24 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 5.05 | 17.09 | 86.3
25 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 5.25 | 3.27 | 17.17
26 | 03070780 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 1.01 | 15 | 15.15
27 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 6.565 | 14.44 | 94.8
28 | 03070860 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 0.505
29 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 10 | 10.1
30 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 51.924 | 8.85 | 459.53
31 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 39.431 | 10.62 | 418.76
32 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16 | 1.17 | 0.19
33 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 37.798 | 3.91 | 147.79
34 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.316 | 5.13 | 6.75
35 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.202 | 7.43 | 1.5
36 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.555 | 8.85 | 4.92
37 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.058 | 10.35 | 0.6
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.187 | 11.68 | 2.18
39 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 4.75 | 0.44 | 2.09
40 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 13.142 | 0.23 | 3.02
41 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.047 | 8.88 | 0.41
42 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 206.8 | 0.04 | 8.27
43 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.848 | 0.88 | 0.75
44 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 10.134 | 0.98 | 9.93
45 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.237 | 7.1 | 1.68
46 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 2.775 | 42.48 | 117.86
47 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 |  | 2.8
48 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 15.166 | 4.82 | 73.1
49 | 03210210 | 镀锌铁件 | 角码 | kg | 0.106 | 6.44 | 0.69
50 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34
51 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 20.804 | 6.11 | 127.11
52 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 673.887 | 0.404 | 272.25
53 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 0.495 | 0.66 | 0.33
54 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 208.309 | 0.404 | 84.16
55 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 6289.656 | 0.422 | 2654.23
56 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 3.382 | 305.83 | 1034.27
57 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.329 | 205.92 | 67.82
58 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.45 | 205.92 | 92.75
59 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.045 | 154.93 | 6.97
60 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 10.242 | 154.93 | 1586.78
61 | 04030240 | 陶砂 |  | m3 | 0.799 | 576 | 460.06
62 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 4.372 | 123.55 | 540.19
63 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.676 | 113.75 | 76.85
64 | 04070080 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 1.304 | 336 | 438.05
65 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 414.303 | 0.18 | 74.57
66 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.093 | 659 | 60.96
67 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.025 | 29.01 | 0.72
68 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 80 | 0.34 | 27.2
69 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 621.428 | 0.35 | 217.5
70 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.845 | 1858 | 1569.12
71 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.027 | 1379 | 36.89
72 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 1.581 | 14.23 | 22.49
73 | 05050070 | 生态板 | 18厚 | m2 | 1.581 | 65 | 102.74
74 | 05090010 | 细木工板 | 12厚 | m2 | 18.816 | 33.63 | 632.78
75 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 0.353 | 63.46 | 22.39
76 | 07010170 | 瓷质面砖 | 800×800 | m2 | 25.746 | 83.19 | 2141.81
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 07050010 | 地铺石 | 600×1200 | m2 | 41.985 | 120 | 5038.18
78 | 07050010 | 地铺石 | 600×1200 | m2 | 12.964 | 120 | 1555.71
79 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 15.85 | 53.1 | 841.61
80 | 07050150 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 3.64 | 39.33 | 143.16
81 | 07050160 | 防滑砖 | 800×800 | m2 | 223.382 | 52.73 | 11778.91
82 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 7.702 | 75.22 | 579.36
83 | 09050170 | 铝合金扣板 | 条型 | m2 |  | 72.57
84 | 09050190 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 3.675 | 72.57 | 266.69
85 | 10010070 | 轻钢龙骨(不上人型） | 平面300×300 | m2 | 3.675 | 30.09 | 110.58
86 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 176.673 | 21.24 | 3752.53
87 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 17.024 | 4.78 | 81.37
88 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 9.856 | 4.6 | 45.34
89 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 27.264 | 584 | 15921.92
90 | 11010520 | 成品木质门套 | 展开宽度250 | m | 5.282 | 97.35 | 514.15
91 | 11070010 | 不锈钢防盗格栅窗 |  | m2 | 7.59 | 203.54 | 1544.87
92 | 11170210 | 金属格栅门 |  | m2 | 2.563 | 170.94 | 438.12
93 | 12210140 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 19.675 | 19.57 | 385.03
94 | 12210180 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 7.595 | 45.22 | 343.43
95 | 12210200 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 6.558 | 58.32 | 382.48
96 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.06 | 11.97 | 0.72
97 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 75.388 | 10.67 | 804.39
98 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 2035.464 | 1.02 | 2076.17
99 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 3.15 | 24.28 | 76.49
100 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 180.426 | 11.56 | 2085.72
101 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 326.112 | 17.7 | 5772.18
102 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 15.843 | 9.91 | 157
103 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 9.91 | 0.2
104 | 13310020 | 石油沥青 |  | kg | 78.588 | 3.81 | 299.42
105 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 214.859 | 19.57 | 4204.79
106 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 991.698 | 13.34 | 13229.25
107 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 91.042 | 5.76 | 524.4
108 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 3 | 10.08 | 30.24
109 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg |  | 5.34
110 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 0.607 | 11.95 | 7.25
111 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 10.3 | 9.11 | 93.84
112 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.832 | 7.26 | 6.04
113 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.041 | 5.54 | 0.23
114 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.82 | 25.4 | 20.83
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
115 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 150.733 | 0.65 | 97.98
116 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.286 | 6.64 | 1.9
117 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 1.006 | 11.06 | 11.13
118 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.315 | 11.31 | 3.56
119 | 14351110 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 15.536 | 17 | 264.12
120 | 14351160 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 51.788 | 5.1 | 264.12
121 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 71.665 | 2.05 | 146.91
122 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 18.899 | 2.88 | 54.43
123 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 38.005 | 4.01 | 152.4
124 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.069 | 21.35 | 1.48
125 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 0.814 | 9.29 | 7.56
126 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.2 | 13.27 | 2.65
127 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.13 | 13.35 | 1.73
128 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.19 | 14.76 | 2.81
129 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 1.032 | 7.56 | 7.81
130 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.014 | 7.27 | 0.1
131 | 15050010 | 矿棉板 | 1200×600×9 | m2 | 176.673 | 20.88 | 3688.93
132 | 17010001 | 钢管 |  | t | 3.21 | 3832 | 12299.8
133 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.057 | 5.72 | 0.33
134 | 17010760 | 扣压式薄壁钢导管（KBG） | Φ20×1.0 | m | 96.383 | 3.42 | 329.63
135 | 17010780 | 扣压式薄壁钢导管（KBG） | Φ32×1.2 | m | 22.001 | 6.69 | 147.19
136 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.015 | 5.75 | 0.09
137 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 6.565 | 15 | 98.48
138 | 17230030 | 钢塑管 | DN32 | m | 13.449 | 69 | 927.96
139 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36 | 7.95 | 2.86
140 | 17253690 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 2.257 | 5.22 | 11.78
141 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 13.775 | 16.3 | 224.53
142 | 17253910 | UPVC雨水管 | Φ160 | m | 19.066 | 23.35 | 445.18
143 | 17253940 | PP-R冷水管 | 1.25MPa Φ20×2 | m | 18.776 | 3.46 | 64.96
144 | 17253960 | PP-R冷水管 | 1.25MPa Φ32×2.9 | m | 7.884 | 8.14 | 64.18
145 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.026 | 9.98 | 0.26
146 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 1.964 | 14.96 | 29.38
147 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.03 | 3.58 | 0.11
148 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 6.565 | 15 | 98.48
149 | 18091590 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 28.09 | 1.2 | 33.71
150 | 18091610 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 8.389 | 2 | 16.78
151 | 18091940 | 室内塑料排水管热熔管件 | Φ50 | 个 | 1.539 | 1.2 | 1.85
152 | 18091960 | 室内塑料排水管热熔管件 | Φ110 | 个 | 16.762 | 5 | 83.81
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 18110280 | 给水室外钢塑复合管螺纹管件 | DN32 | 个 | 2.544 | 23 | 58.51
154 | 18150950 | 黑玛钢活接头 | DN15 | 个 | 4.04 | 2.21 | 8.93
155 | 18150980 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1.01 | 6.9 | 6.97
156 | 18151750 | 黑玛钢六角内接头 | DN15 | 个 | 3.232 | 1.5 | 4.85
157 | 18151780 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 0.808 | 2.91 | 2.35
158 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 53.899 | 1.33 | 71.69
159 | 18250940 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ160 | 个 | 1.018
160 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.017 | 12.58 | 0.22
161 | 19010030 | 截止阀 | PN10 DN32 | 个 | 1.01 | 48.86 | 49.35
162 | 19010060 | 截止阀 | J11W-16T DN15 | 个 | 4.04 | 15.12 | 61.08
163 | 19010550 | 螺纹截止阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 34.15 | 34.49
164 | 21090001 | 洗脸盆（立柱式） |  | 个 | 1.01 | 458 | 462.58
165 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 |  | 39.23
166 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 260 | 262.6
167 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01
168 | 21150010 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 1.01 | 516 | 521.16
169 | 21150010 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 3.03
170 | 21150120 | 连体坐便器 |  | 个 | 0.505
171 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 5.05 | 15 | 75.75
172 | 21310140 | 座便器桶盖 |  | 套 | 0.505
173 | 22250010 | 防污器 | DN32 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
174 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.038 | 53.43 | 2.02
175 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.038 | 13.27 | 0.5
176 | 25000020 | 射灯7W |  | 套 |  | 35
177 | 25000020 | 600*600平板灯 |  | 套 | 38.38 | 80 | 3070.4
178 | 25000020 | 吸顶灯16W,3500K |  | 套 | 9.09 | 56 | 509.04
179 | 25000020 | 轨道射灯 | 7W | 套 |  | 55
180 | 26050020 | 单控单联暗开关 | (中档) 10A | 个 | 1.02 | 6.38 | 6.51
181 | 26050050 | 单控双联暗开关 | (中档) 10A | 个 | 13.26 | 8.02 | 106.35
182 | 26410150 | 单相二、三孔暗插座 | (中档) 10A | 个 | 55.08 | 9.66 | 532.07
183 | 26410170 | 单相二、三孔暗插座 | (中档) 16A | 个 | 9.18 | 12.6 | 115.67
184 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
185 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 10.9 | 3.54 | 38.59
186 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922 | 3.02 | 39.02
187 | 28031270 | 铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 2.5 | m | 1492.013 | 2.12 | 3163.07
188 | 28031410 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 4.0 | m | 568.544 | 2.96 | 1682.89
189 | 28031420 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 6.0 | m | 67.284 | 4.42 | 297.4
190 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 73.125 | 1.68 | 122.85
191 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 2.745 | 3.91 | 10.73
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
192 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 27.481 | 3.28 | 90.14
193 | 28270190 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | UTP-11-5E-4P | m | 507.906 | 1.2 | 609.49
194 | 29060620 | PVC电工套管(中型) | Φ20 | m | 1094.365 | 1.39 | 1521.17
195 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 38.553 | 0.05 | 1.93
196 | 29060800 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 3.311 | 0.16 | 0.53
197 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 195.8 | 0.05 | 9.79
198 | 29061850 | 套接管 |  | m | 10.324 | 2.65 | 27.36
199 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 116.1 | 0.06 | 6.97
200 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 12.42 | 0.09 | 1.12
201 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 1.242 | 0.16 | 0.2
202 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 47.705 | 1.68 | 80.14
203 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.33 | 5.4
204 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 39.14 | 2.65 | 103.72
205 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 89.76 | 2.14 | 192.09
206 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 55.08 | 1.27 | 69.95
207 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 77.107 | 0.12 | 9.25
208 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 17.601 | 0.23 | 4.05
209 | 30130050 | 单联信息插座（含模块） | (中档) | 个 | 25.25 | 33.35 | 842.09
210 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 46.596 | 6.19 | 288.43
211 | 33010380 | 钢屋架 |  | t | 2.972
212 | 33410420 | 不锈钢U型天沟 | 200*200 | m | 52.42 | 29.65 | 1554.25
213 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 1.223 | 48.23 | 58.97
214 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 12.849 | 0.688 | 8.84
215 | 34110080 | 水 |  | m3 | 4.862 | 3.4 | 16.53
216 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 26.466 | 165.49 | 4379.86
217 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 4102.557 | 0.4 | 1641.02
218 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 17.98 | 4.65 | 83.61
219 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 139.284 | 4.45 | 619.82
220 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 45.192 | 1 | 45.19
221 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6.567 | 1 | 6.57
222 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 373.129 | 1 | 373.13
223 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3471.497 | 1 | 3471.5
224 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 6.01 | 1 | 6.01
225 | 49019318 | 玻化砖 | 750×1500 | m2 |  | 94.69
226 | 49019321 | 瓷质面砖 | 750×1500 | m2 |  | 99.115
227 | 80010100 | 白水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.001 | 555.526 | 0.5
228 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 7.072 | 290.6 | 2055.25
229 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.7 | m3 | 0.155 | 424.993 | 66.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5mm 稠度50~70mm
230 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.055 | 383.461 | 20.99
231 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.455 | 345.481 | 1539.13
232 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.238 | 217.177 | 51.64
233 | 80090130 | 沥青砂浆 | 1:2:7 | m3 | 0.322 | 1443.878 | 465.04
234 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.449 | 607.828 | 272.71
235 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 6.853 | 315.267 | 2160.53
236 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 5.153 | 441.25 | 2273.77
三 |  | 设备
1 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 2 | 2500 | 5000
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.484 | 6.03 | 2.92
2 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 2.419 | 5.51 | 13.33
3 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.765 | 256.999 | 196.66
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.666 | 165.665 | 276
5 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.34 | 8.97 | 3.05
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.01 | 556.91 | 5.35
7 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.683 | 576.881 | 394.22
8 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.158 | 1187.881 | 187.11
9 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.899 | 80.367 | 72.23
10 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.098 | 853.394 | 83.56
11 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.13 | 1060.536 | 137.94
12 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.107 | 1197.431 | 128.12
13 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 0.446 | 1648.71 | 734.99
14 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.733 | 509.65 | 373.37
15 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.278 | 684.171 | 190.12
16 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.121 | 28.86 | 3.48
17 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.055 | 39.723 | 2.2
18 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.176 | 24.188 | 4.26
19 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.227 | 138.46 | 31.48
20 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.089 | 134.38 | 11.98
21 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.089 | 306.09 | 27.29
22 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.089 | 235.6 | 21.01
23 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.149 | 722.221 | 107.32
24 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.328 | 673.696 | 221.25
25 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 0.99 | 31.717 | 31.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：平海司法所规范化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.109 | 20.413 | 2.22
27 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 3.876 | 32.396 | 125.57
28 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.297 | 362.97 | 107.87
29 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.297 | 376.84 | 112
30 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.021 | 24.636 | 0.52
31 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.013 | 5.46 | 0.07
32 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 0.557 | 12.67 | 7.06
33 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.446 | 219.68 | 97.93
34 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.114 | 56.086 | 6.41
35 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 4.933 | 82.166 | 405.35
36 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 0.557 | 89.431 | 49.8
37 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 2.755 | 120.786 | 332.77
38 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.594 | 111.18 | 66.09
39 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.892 | 279.03 | 248.78
40 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.044 | 60.84 | 2.67
41 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.297 | 38.97 | 11.58
42 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.581 | 48.267 | 28.03
43 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 4.402 | 352.423 | 1551.49
44 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.017 | 32.236 | 0.54
45 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.035 | 16.736 | 0.59
46 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 3.252 | 25.79 | 83.86
47 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 27.729 | 1 | 27.73
48 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.297 | 59.56 | 17.7