
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：石井村怀德堂
	工程概况
建设地点：莆田市秀屿区。
工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）。
3.合同工期： /  ；工程质量等级： 合格 。

4.招标范围： / ；单独发包的专业工程： / 。
5.工程特征：

 建筑面积： 576.3m2 。
 层数： 3层 ，檐口高度：13.7m 。
结构质式： 混凝土框架结构 。
基础类型：独立基础。
 装饰情况：按图纸 。
混凝土情况：预拌非泵送商品砼。
编制范围
按照中仁正和工程设计集团有限公司设计的石井村怀德堂图纸，专业范围包括新建房屋与装饰、水电安装等，具体如下：

1.不含三通一平；
2. / 。
编制依据
1.图纸：中仁正和工程设计集团有限公司设计的石井村怀德堂图纸及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告： / 。
4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）及现行补充或调整文件。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：  / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费：  / 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆建管[2023]19号文人工费调整指数(2023年7月1日起施行)。
（2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额(2022年1月11日起施行)。
（3）材料设备价格：按照2025年5月份（下半月）莆田市信息价（不含税）、定额基期价格。

8、其他： / 。

取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程（含安装）。 

2.总承包服务费费率：  / 。 

3.税率： 9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：三类土。
2.桩基工程： / 。
3.混凝土模板及支架： 胶合板模板 。
4.脚手架：钢管脚手架。
5.施工排水、降水： /  。
6.垂直运输： 考虑 。
7.大型机械设备进出场及安拆： 按定额考虑 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。
8.基坑支护工程拆除： / 。
9.材料二次搬运： / 。
10.其他： / 。
材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）
备注

3.经市场询价的材料设备：
         详见询价单                               。
七、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明
1、砖墙材质按结构图纸计取；

2、门窗玻璃按6厚钢化玻璃计取；

3、除骨灰安放区墙面采用涂料做法，其余楼梯间和门厅采用瓷砖墙面做计取；
3、其他详预算书。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                              。



PAGE  

