## 预算书(1)
工程预算书（审）
建设单位：
工程名称： | 笏石街道苏塘村农产品加工示范点
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1851071 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:笏石街道苏塘村农产品加工示范点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 1851071 | 65252 | 380070
合 计 |  | 1851071 | 65252 | 380070

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装配式建筑 | 1851071 | 65252 | 380070
合 计 |  | 1851071 | 65252 | 380070

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 装配式建筑 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1542459
1.1 | 一般土建 | 519076
1.2 | 钢结构 | 849012
1.3 | 装饰 | 174371
2 | 措施项目费 | 308612
2.1 | 总价措施项目费 | 77917
2.1.1 | 安全文明施工费 | 65252
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6205
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 6460
2.2 | 单价措施项目费 | 230695
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1851071

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装配式建筑 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)场地平整 | m2 | 1490 | 1.46 |  | 2175.4 | 清单
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 122.77 | 7.25 |  | 890.08 | 清单
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 263.262 | 7.57 |  | 1992.89 | 清单
4 | 010103001001 | 回填方 | (1)原土利用 | m3 | 297.381 | 10.62 |  | 3158.19 | 清单
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)场内余方 (2)3km | m3 | 44.215 | 15.14 |  | 669.42 | 清单
6 | 010501001001 | 垫层 | (1)非泵送商品砼 (2)C15 | m3 | 20.229 | 532.38 |  | 10769.52 | 清单
7 | 010501003001 | 独立基础 | (1)非泵送商品砼 (2)C30 | m3 | 41.58 | 568.26 |  | 23628.25 | 清单
8 | 010503001001 | 基础梁 | (1)非泵送商品砼 (2)C30 | m3 | 26.842 | 574.56 |  | 15422.34 | 清单
9 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)非泵送商品砼 (2)C30 | m3 | 11.4 | 561.49 |  | 6400.99 | 清单
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.055 | 5916.88 |  | 325.43 | 清单
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 1.499 | 5560.72 |  | 8335.52 | 清单
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 2.469 | 5276.59 |  | 13027.9 | 清单
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.223 | 5198.18 |  | 1159.19 | 清单
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 2.512 | 5198.18 |  | 13057.83 | 清单
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.878 | 4864.72 |  | 4271.22 | 清单
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗C3018 (2)5厚无色玻璃 (3)其中固定窗3000*500 | m2 | 129.6 | 369.55 |  | 47893.68 | 清单
17 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JLM4548 (2)铝合金卷帘门 (3)电动装置 | 樘 | 1 | 10452.07 |  | 10452.07 | 清单
18 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JLM4048 (2)铝合金卷帘门 (3)电动装置 | 樘 | 1 | 9453.07 |  | 9453.07 | 清单
19 | 010802002001 | 彩板门 | (1)彩钢板门M1224 | m2 | 5.76 | 546.67 |  | 3148.82 | 清单
20 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)190 X190X190承重淤泥烧结多孔砖 (2)MU7.5砌筑砂浆 | m3 | 38.02 | 788.35 |  | 29973.07 | 清单
21 | 010507005001 | 压顶 | (1)200*100压顶 | m3 | 3.802 | 727 |  | 2764.05 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)C20非泵送
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)840型穿透式彩色压型钢板,板厚0.426mm | m2 | 2106.81 | 71.11 |  | 149815.26 | 清单
23 | BC001 | 不锈钢丝网(200 X200) |  | m2 | 899.908 | 17.13 |  | 15415.42 | 清单
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)单面夹筋布铝箔 | m2 | 899.908 | 38.67 |  | 34799.44 | 清单
25 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)24K 50mm厚半硬质玻璃隔热棉 | m2 | 899.908 | 26.14 |  | 23523.6 | 清单
26 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)深灰色0.526mm厚760型隐藏式彩钢板(直立锁缝360度咬合) | m2 | 946.948 | 70.13 |  | 66409.46 | 清单
27 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)1.2mm不锈钢内天沟 | m | 118.8 | 89.94 |  | 10684.87 | 清单
28 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)1.60厚粒径5-32卵石灌1:3水泥砂浆 (2)2.60厚C15混凝土 (3)3.30厚粗砂垫层，向外坡3%~5% (4)4.素土夯实 (5)详见11J930，A11/散15 | m2 | 94.95 | 55.39 |  | 5259.28 | 清单
29 | 010507001002 | 散水、坡道 | (1)坡道 (2)图集11J930-A13坡3 | m2 | 28.6 | 146.83 |  | 4199.34 | 清单
钢结构 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
30 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件 | t | 1.052 | 10829.74 |  | 11392.89 | 清单
31 | 010507007001 | 其他构件 | (1)C25素砼包裹 | m3 | 0.739 | 836.01 |  | 617.81 | 清单
32 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)C40无收缩细石砼二次灌浆 | m3 | 4.158 | 886.94 |  | 3687.9 | 清单
33 | 010603001001 | 实腹钢柱 | (1)GZ1~3、5 BH(350~700)*250*6*10、BH(400~750)*250*6*10、BH(400~850)*250*6*10 (2)KFZ HN450*200*9*14 (3)Q355B | t | 27.413 | 9228.71 |  | 252986.63 | 清单
34 | 010604001001 | 钢梁 | (1)XG1~XG4(圆钢管Φ114*3.5 Φ89*3.0、HN300*150*6.5*9、HN350*175*7*11) (2)GL1~3(BH（900~400）*240*8*12、BH400*240*8*12、BH(400~700~400)*200*6*10) (3)GL4~7(BH(400 ~700 ~400 )X200x6x8、BH400X200X6X8、BH(400 ~800)x250X6X10、BH(B00 ~400 )X200x6X10) | t | 18.525 | 8690.14 |  | 160984.84 | 清单
35 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)钢梁支撑SC1(Φ20圆钢)、ZC1(Φ25圆钢)、ZC2角钢L100*8 | t | 2.767 | 6668.79 |  | 18452.54 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内)
36 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | (1)镀锌檩条XZ220*75*20*2.0、C250*75*20*2.0、拉杆、撑杆:Φ12镀锌圆钢、外套Φ32X2.5镀锌圆管 (2)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) | t | 22.361 | 10430.01 |  | 233225.45 | 清单
37 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)钢柱、柱间支撑 (2)薄型防火涂料、耐火极限2.5小时 | m2 | 575.44 | 85.87 |  | 49413.03 | 清单
38 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)钢梁、系杆、屋面水平支撑 (2)薄型防火涂料 耐火极限1.5小时 | m2 | 677.599 | 60.02 |  | 40669.49 | 清单
39 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)钢柱、钢梁等钢材 (2)金属面除锈(喷石英砂) | m2 | 1253.039 | 40.31 |  | 50510 | 清单
40 | 010606008001 | 钢梯 | (1)检修钢梯 (2)镀锌型钢 | t | 0.367 | 9495.04 |  | 3484.68 | 清单
41 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)10.9级高强螺栓 | 套 | 1120 | 21.06 |  | 23587.2 | 清单
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
42 | 010404001001 | 垫层 | (1)150厚C30混凝土层 | m3 | 217.481 | 572.22 |  | 124446.98 | 清单
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面抹灰 (2)10 厚1:3水泥砂浆找平层 (3)10 厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 192.5 | 36.28 |  | 6983.9 | 清单
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)封底漆一道(干燥后再做面涂) (3)满刮腻子 (4)树脂乳液涂料两道饰面 | m2 | 192.5 | 29.02 |  | 5586.35 | 清单
45 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)H=150mm (2)10厚1:3水泥砂浆打底 (3)10厚1:2水泥砂浆 | m2 | 28.875 | 95.94 |  | 2770.27 | 清单
46 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)外墙面抹灰 (2)10 厚1:3水泥砂浆找平层 (3)5mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆II型(夹铺耐碱玻纤网格布) | m2 | 192.5 | 85.86 |  | 16528.05 | 清单
47 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)满刮腻子磨平 (3)刷封底涂料 (4)涂饰丙烯酸面层涂料两遍 | m2 | 192.5 | 47.58 |  | 9159.15 | 清单
48 | 011508004001 | 金属字 | (1)800*800字体形式 | 个（套） | 15 | 593.06 |  | 8895.9 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合 计 | [7 empty] | 1542458.66 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
装配式建筑
1 | 安全文明施工费 | 1773154 | / | 65252
1.1 | 一般土建 | 570414 | 3.68 | 20991
1.2 | 钢结构 | 1028369 | 3.68 | 37844
1.3 | 装饰 | 174371 | 3.68 | 6417
2 | 其他总价措施费 | 1773154 | / | 6205
2.1 | 一般土建 | 570414 | 0.35 | 1996
2.2 | 钢结构 | 1028369 | 0.35 | 3599
2.3 | 装饰 | 174371 | 0.35 | 610
3 | 施工扬尘防治措施费 | 65252 | / | 6460
3.1 | 一般土建 | 20991 | 9.9 | 2078
3.2 | 钢结构 | 37844 | 9.9 | 3747
3.3 | 装饰 | 6417 | 9.9 | 635
合 计 |  |  |  | 77917

## 表7单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装配式建筑 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 60.43 | 76.91 |  | 4647.67 | 清单
2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 99 | 78.19 |  | 7740.81 | 清单
3 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 214.733 | 67.74 |  | 14546.01 | 清单
4 | 011702002001 | 柱模板 | (1)矩形 | m2 | 74.1 | 102.11 |  | 7566.35 | 清单
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 |  | m2 | 38.02 | 74.94 |  | 2849.22 | 清单
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2008.68 |  | 2008.68 | 清单
7 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 11979.6 |  | 11979.6 | 清单
钢结构 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
8 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 2584.77 | 69.39 |  | 179357.19 | 清单
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
合 计 | [7 empty] | 230695.53 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表(1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
装配式建筑 | [13 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 | m2 | 60.43 | 45.31 | 16.19 | 0.84 | 4.23 | 3.99 |  | 6.35 |  | 76.91
1.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 60.43 | 45.31 | 16.19 | 0.84 | 4.23 | 3.99 |  | 6.35 |  | 76.91
2 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 99 | 40.25 | 22.02 | 1.1 | 4.3 | 4.06 |  | 6.46 |  | 78.19
2.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 99 | 40.25 | 22.02 | 1.1 | 4.3 | 4.06 |  | 6.46 |  | 78.19
3 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)构件形状:矩形 | m2 | 214.733 | 30.39 | 23.37 | 1.14 | 3.73 | 3.52 |  | 5.59 |  | 67.74
3.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 214.733 | 30.39 | 23.37 | 1.14 | 3.73 | 3.52 |  | 5.59 |  | 67.74
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)矩形 | m2 | 74.1 | 51.2 | 30.52 | 1.04 | 5.62 | 5.3 |  | 8.43 |  | 102.11
4.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 74.1 | 51.2 | 30.52 | 1.04 | 5.62 | 5.3 |  | 8.43 |  | 102.11
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | m2 | 38.02 | 41.03 | 19.15 | 0.56 | 4.12 | 3.89 |  | 6.19 |  | 74.94
5.1 | 10117070 | 现浇混凝土胶合板模板(压顶) | m2 | 38.02 | 41.03 | 19.15 | 0.56 | 4.12 | 3.89 |  | 6.19 |  | 74.94
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  | 185.06 | 1442.92 | 110.54 | 104.31 |  | 165.85 |  | 2008.68
6.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1442.92 | 110.54 | 104.31 |  | 165.85 |  | 2008.68
7 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 4365.7 |  | 5349.1 | 655.6 | 625.8 |  | 983.4 |  | 11979.6
7.1 | 10117101T | 垂直运输工程(垂直运输费 单层) 施工单位仅完成单位工程主体结构 | m2 | 1490 | 2.93 |  | 3.59 | 0.44 | 0.42 |  | 0.66 |  | 8.04
钢结构 | [13 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
8 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 2584.77 | 30.71 | 24.57 | 0.95 | 3.82 | 3.61 |  | 5.73 |  | 69.39
8.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 2584.77 | 24.95 | 22.56 | 0.95 | 3.29 | 3.11 |  | 4.94 |  | 59.8
8.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 2584.77 | 5.76 | 2.01 |  | 0.53 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.59
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17装配式建筑)

## 表14人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 380069.34
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 2.531 | 3129 | 7918.64
2 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.229 | 3067 | 701.04
3 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 2.575 | 3067 | 7896.91
4 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 0.9 | 3067 | 2760.15
5 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.056 | 3510 | 196.91
6 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 1.529 | 3227 | 4934.02
7 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 45.484 | 9.27 | 421.64
8 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 2.235 | 8.22 | 18.37
9 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t |  | 3218
10 | 01210280 | 等边角钢 | 综合 | t | 0.078 | 3324 | 258.62
11 | 01270020 | 镀锌型钢 |  | t | 0.272 | 4396 | 1197.09
12 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.046 | 3377.5 | 156.18
13 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 2212.151 | 27.16 | 60082.01
14 | 01292030 | 单层彩钢板 | 760型 | m2 | 996 | 27.16 | 27051.36
15 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 752.292 | 19.34 | 14549.33
16 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 1129.818 | 5.575 | 6298.73
17 | 02030040 | 橡胶密封条 | 9字型 | m | 37.763 | 8.05 | 303.99
18 | 03012600 | 地脚螺栓 |  | 套 | 24.401 | 1.07 | 26.11
19 | 03013960 | 高强螺栓 | 10.9 | 套 | 1187.2 | 3.982 | 4727.43
20 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 2.419 | 8.37 | 20.24
21 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 180.388 | 6.46 | 1165.31
22 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 216.24 | 1.35 | 291.92
23 | 03030220 | 手摇开窗器 |  | 把 |  | 168
24 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 427.154 | 8.85 | 3780.32
25 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 531.666 | 10.62 | 5646.29
26 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 37.872 | 6.73 | 254.88
27 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 5.228 | 3.91 | 20.44
28 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 6.4 | 7.58 | 48.51
29 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 32.316 | 13.82 | 446.61
30 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 866.282 | 4.82 | 4175.48
31 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 944.903 | 7.45 | 7039.53
32 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 42.957 | 0.349 | 14.99
33 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 24459.974 | 0.381 | 9319.25
34 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 77749.986 | 0.367 | 28534.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 32.579 | 305.83 | 9963.64
36 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 3.284 | 146.11 | 479.79
37 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 223.858 | 146.11 | 32707.89
38 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 2.763 | 123.55 | 341.41
39 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 218.325 | 113.75 | 24834.49
40 | 04050430 | 卵石 |  | m3 | 15.728 | 96.36 | 1515.51
41 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 22938.528 | 0.18 | 4128.94
42 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 1.017 | 29.01 | 29.49
43 | 04130510 | 淤泥烧结多孔砖 | 190×190×90 八孔 MU7.5-10 | 块 | 9697.001 | 1.25 | 12121.25
44 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 1296.482 | 0.35 | 453.77
45 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 30.793 | 0.99 | 30.49
46 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 11.89 | 1858 | 22091.51
47 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 4.718 | 1379 | 6506.49
48 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
49 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 107.568 | 38.43 | 4133.84
50 | 09270020 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 231 | 2.21 | 510.51
51 | 11050020 | 附框 |  | m | 12.381 | 41.59 | 514.91
52 | 11050030 | 彩钢板门 |  | m2 | 5.447 | 247.79 | 1349.63
53 | 11250030 | 铝合金卷帘门 | 综合 含门楣 | m2 | 40.8 | 243.36 | 9929.09
54 | 11270001 | 钢楼梯 |  | t | 0.367
55 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 2 | 1018 | 2036
56 | 12390240 | 钛金字 | 1.0m2以内 | 个 | 15.15 | 373.93 | 5665.04
57 | 13010050 | 醇酸磁漆 |  | kg |  | 15.33
58 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 73.362 | 9.58 | 702.81
59 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 785.862 | 1.02 | 801.58
60 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 102.744 | 24.28 | 2494.62
61 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 180.18 | 17.7 | 3189.19
62 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 9.91
63 | 13050150 | 钢结构薄型防火涂料 |  | kg | 6090.168 | 5.13 | 31242.56
64 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 1040.654 | 19.57 | 20365.59
65 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 213.859 | 11.95 | 2555.61
66 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 12.694 | 4.47 | 56.74
67 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 7.26
68 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg |  | 6.68
69 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 10.274 | 11.31 | 116.2
70 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1349.222 | 3.57 | 4816.72
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
71 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 804.941 | 2.05 | 1650.13
72 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 2.614 | 2.88 | 7.53
73 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 5.228 | 4.01 | 20.96
74 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 246.802 | 9.29 | 2292.79
75 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 70.272 | 13.27 | 932.51
76 | 15030030 | 保温岩棉 | δ50 | m3 | 46.795 | 308.85 | 14452.7
77 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 32.723 | 2.22 | 72.64
78 | 33010270 | 钢檩条 |  | t | 22.361 | 6928.36 | 154925.06
79 | 33010270 | 钢支撑 |  | t | 2.767 | 3880 | 10735.96
80 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 18.525 | 6049.15 | 112060.5
81 | 33010350 | 钢梁 |  | t
82 | 33410420 | 不锈钢天沟 | 1.2mm厚 | m | 118.8 | 60 | 7128
83 | 34110080 | 水 |  | m3 | 59.599 | 3.4 | 202.64
84 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 118.549 | 40.91 | 4849.86
85 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 3.628 | 5.31 | 19.26
86 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 2.25 | 148.67 | 334.46
87 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 162.065 | 148.67 | 24094.22
88 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 558.853 | 0.4 | 223.54
89 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 25123.964 | 0.4 | 10049.59
90 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 256.926 | 4.65 | 1194.71
91 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 895.623 | 4.45 | 3985.52
92 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 24175.538 | 1 | 24175.54
93 | 49010130 | 抗裂砂浆粉料 |  | kg | 1537.421 | 1.41 | 2167.76
94 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 1323.504 | 1 | 1323.5
95 | 49011001 | 空腹钢柱 |  | t | 27.413 | 6274.07 | 171991.08
96 | 49011001 | 空腹钢柱 |  | t
97 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.878 | 380.505 | 334.07
98 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  | 344.807
99 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 6.397 | 311.777 | 1994.37
100 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.345
101 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 6.425 | 200.523 | 1288.44
102 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 4.12 | 215.068 | 886.15
103 | 80090090 | 抗裂砂浆 |  | m3 | 1.117 | 1942.42 | 2168.71
104 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.029 | 525.218 | 15.02
105 | 80213485 | 预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 4.2 | 432.83 | 1817.7
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
106 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 7.487 | 345.26 | 2585.01
107 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 20.431 | 358.01 | 7314.61
108 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.84 | 358.3 | 1375.88
109 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.746 | 375.07 | 279.95
110 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 230.824 | 389.98 | 90016.9
111 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 69.106 | 402.73 | 27831.15
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1362.023 | 681.01
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.939 | 1399.169 | 2712.61
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 |  | 731.103
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.162 | 165.665 | 523.84
5 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 |  | 22.434
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.082 | 862.497 | 70.89
7 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.097 | 1020.154 | 99.23
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.659 | 562.921 | 370.8
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 4.549 | 558.267 | 2539.56
10 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.442 | 947.755 | 419.05
11 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 3.691 | 1162.463 | 4290.78
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1523.824 | 761.91
13 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.111 | 80.367 | 8.92
14 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 1.253 | 1040.46 | 1303.74
15 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 13.864 | 1174.622 | 16285.13
16 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.426 | 509.65 | 217.35
17 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.034 | 684.171 | 23.48
18 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 29.348 | 27.16 | 797.1
19 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.42 | 28.86 | 12.11
20 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.77 | 39.723 | 30.6
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.837 | 24.188 | 44.43
22 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.011 | 134.38 | 1.48
23 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.018 | 722.221 | 13.25
24 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 37.341 | 32.396 | 1209.68
25 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.037 | 376.84 | 13.83
26 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.879 | 24.636 | 46.29
27 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.11 | 219.68 | 24.19
28 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.423 | 56.086 | 23.74
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：笏石街道苏塘村农产品加工示范点 单项工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
29 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 10.416 | 82.166 | 855.88
30 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 | 0.01 | 114.629 | 1.1
31 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 6.619 | 86.274 | 571.01
32 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.625 | 105.796 | 66.14
33 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 47.133 | 120.786 | 5693
34 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.044 | 38.97 | 1.72
35 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 13.473 | 48.267 | 650.3
36 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 38.625 | 352.423 | 13612.27
37 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 31.326 | 25.79 | 807.9
38 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 6028.695 | 1 | 6028.7
39 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 75.04 | 138 | 10355.52
40 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.044 | 59.56 | 2.62
41 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.269 | 16.017 | 4.31